## Sheet1
常州检标院恒温恒湿实验室一览表
序号 | 恒温实验室名称 | 技术指标 | 面积（m2） | 建设时间
1 | 计量大楼恒温恒湿实验室 （几何量） | 温度（20±0.5）℃、湿度≤70%RH; 量块实验室：温度（20±0.2）℃、湿度≤70%RH; | 105精密测量实验室：30m2；106（108）精密测量实验室：175m2；109螺纹检测实验室：30m2；112量块实验室：21m2；115线纹测量实验室：30m2；117位移传感器检测实验室：62m2 | 2012年
2 | 计量大楼恒温恒湿实验室 （力学、质量） | 扭矩113，力值111， 温度（20±2）℃、湿度≤80%RH; 温度变化每1h不超过1℃； 活塞压力计117 温度（20±0.5）℃、湿度≤70%RH; 砝码实验室110，（E2）： 温度（20±0.5）℃、湿度(30～70)%RH; 温度变化每4h不超过1℃； 湿度变化每4h不超过 10%RH， 环境参数测量设备 E级要求：温度计≤0.1℃，湿度计≤5%RH，气压计≤0.6hPa | 扭矩113：70m2； 力值111：105m2； 活塞压力计117：30m2； 砝码110：30m2 | 2012年
3 | 计量大楼恒温恒湿实验室 （电学） | 温度（20±1）℃、湿度≤70%RH | 500m2 | 2012年
4 | 计量大楼恒温恒湿实验室 （电能表） | 温度（20±1）℃、湿度≤70%RH | 80m2 | 2012年
5 | 燃气表检定恒温恒湿实验室 | 温度（20±0.5）℃、湿度≤70%RH | 120m2 | 2023年
6 | 微生物实验室 | 温度（18~27）℃、湿度（30~70）%RH； 洁净度要求：层流罩下5级、洁净室与缓冲间7级 | 324m2 | 2012年
7 | 纸张检测恒温恒湿实验室 | 温度（23±1）℃、湿度：（50±2）%RH | 45m2 | 2022年
8 | 油漆涂料检测恒湿实验室 | 温度（23±2）℃、湿度：（50±5）%RH | 45m2 | 2022年
9 | 家具预处理恒温恒湿实验室 | 温度（23±1）℃、湿度：（50±5）%RH | 73m2 | 2026年