技术服务内容要求：

(一)乙方技术服务人员(以下简称“技术服务人员”)。应该熟悉固定污染源烟气排放监测设备，了解甲方从事的技术服务类型,掌握测试方法。知晓甲方的技术服务工作存在的危险源及对应措施，能够在固定污染源烟气排放监测系统检测工作中提供协助工作。

(二)根据项目的需要，由乙方派遣技术服务人员一周内响应甲方需求，所派人员必须持有高空作业证(有效期内)。

(三）乙方派遣技术服务人员由甲方安排工作并按照甲方的工作要求完成具体工作。具体工作主要包括以下工作，但是不限于此：

1、按甲方试验项目负责人的工作要求和工作时间进行试验配合工作;

2、试验现场的测点的安装及检查工作(高空作业);

3、试验现场仪器的架设及操作工作(高空作业);

4、试验样品的采集工作(高空作业);

5、试验仪器的搬运、整理维护工作(高空作业)。

(四)乙方技术服务人员工作时间由甲方统一安排, 工作地点：小松（常州）工程机械有限公司（常州市新北区黄河西路398号），工作内容包括三套固定污染源烟气排放监测系统现场检测，需维保公司协助提供人工和设备的技术服务，费用按实计算，乙方需服从甲方的管理。

(五)乙方技术服务人员在现场技术服务过程中,由于其原因导致仪器设备受损,损失的金额由乙方承担。

（六）乙方应认真贯彻执行国家及行业制定的有关安全生产、消防工作的法律法规,严格遵守《中华人民共和国安全生产法》。乙方必须为派遣技术服务人员购买人身意外伤害保险,购买费用由乙方负担。

（七）乙方人员在工作期间伤亡、机械伤害等事故，由乙方承担全部责任。因乙方责任造成甲方或其他单位经济损失或甲方人员和其他人员人身伤害，由乙方承担全部责任。